山东省市场监督管理局

鲁市监认函〔2024〕116号

山东省市场监督管理局

关于开展2024年资质认定检验检测机构能力验证工作的通知

各市市场监督管理局，各能力验证项目实施单位，有关检验检测机构：

为加强资质认定检验检测机构（以下简称检验检测机构）能力建设，提升检验检测技术能力，根据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等有关规定，省市场监管局决定开展2024年度资质认定检验检测机构能力验证工作。现将有关事项通知如下。

一、能力验证项目

（一）生态环境监测领域。水中氨氮含量检验。

（二）建材检验领域。人造板甲醛释放量检测。

（三）食品检验领域。果酒中苯甲酸检测。

（四）金属材料检验领域。金属材料洛氏硬度试验检测。

能力验证的标准要求、项目参数、项目实施单位等见《2024

年资质认定检验检测机构能力验证清单》（见附件，以下简称《清单》）。

二、参加机构

省市场监管局颁发的资质认定证书在有效期内，且具备本次能力验证一项或多项相关检验检测能力的检验检测机构均须参加；同一家检验检测机构若有两个以上检验检测地址，其具备相应能力的分地址，均须分别参加，本次能力验证费用由省市场监管局承担。其他各类检验检测机构，如市场监管总局颁发的资质认定证书、CNAS认可实验室、企业和高校自用实验室等可自愿自费报名参加。

三、时间安排

（一）公示技术方案。7月1日前，各能力验证项目实施单位要按照《清单》要求，制定技术实施方案，并通过本单位门户网站进行公示。

（二）报名及样品发放。7月31日前，各能力验证项目实施单位组织完成报名工作，并于8月15日前完成样品发放或邮寄工作。各相关检验检测机构在接收样品后，须在8月19日前（72小时内）完成能力验证的检验工作，并向能力验证项目实施单位报送数据结果。

（三）数据结果统计。8月31日前，各能力验证项目实施单位根据数据结果汇总情况完成第一次能力验证工作，编写第一次能力验证工作报告并报送省市场监管局。

四、工作要求

（一）能力验证项目实施单位要制定切实可行的能力验证实施方案，确保方案的科学性、样品的可靠性、结果判定的准确性；要加强统筹协调，在本单位官方网站设置专题专栏，加强与检验检测机构的沟通联系，确保能力验证的机构报名、样品发放、数据结果汇总等工作有序推进；可采取干扰样、平行样等各类技术措施，科学组织能力验证工作，保障数据结果准确可靠。

（二）各相关检验检测机构要主动联系能力验证项目实施单位，主动报名参加相关项目的能力验证。各机构应独立完成样品检测工作，不得委托其他单位进行检测，并在规定时间内报送数据、结果。对无故未参加本次能力验证或结果为“可疑”“不满意”的检验检测机构，应主动暂停相关检验检测活动，并参加第二次能力验证（时间另行通知），直至技术水平得到有效验证后方可恢复相关检验检测活动。

（三）各市市场监管局要切实做好能力验证的协调工作，组织辖区内各相关检验检测机构按时参加能力验证，并做好无故未参加本次能力验证或结果为“可疑”“不满意”的检验检测机构后处理等工作。在能力验证过程中，各市市场监管局对发现出具不实、虚假检验检测报告等违法违规行为的，要根据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等相关规定，依法依规严肃处理，确保能力验证工作公开、公平和公正。

联 系 人：刘  昭；

联系电话：0531-51792383。

附件：2024年资质认定检验检测机构能力验证清单

山东省市场监督管理局

2024年6月17日

（此件公开发布）

附件

2024年资质认定检验检测机构能力验证清单

| 序号 | 能力验证项目 | 验证参数 | 验证标准 | 技术实施单位 | 门户网站 | 联系人及 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水中氨氮含量 | 氨氮 | HJ 195-2023《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》 HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 536-2009《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》 HJ 537-2009《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》 HJ 665-2013《水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法》 HJ 666-2013《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》 | 山东省计量科学研究院 | https://www.sdim.cn | 联系人：郑鹏、孙倩芸 电话：15688896298、18678785052 |
| 2 | 人造板甲醛释放量 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（4.60） | 山东省产品质量检验研究 | http://www.sdzjy.com.cn/ | 联系人：曹峻、单惠琳 电话：0531-51757032、15905317561 |
| 3 | 果酒中苯甲酸的测定 | 苯甲酸 | GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》第一法 | 淄博海关综合服务中心 | http://www.ptplab.net | 联系人：陶琳 电话：13853327097 |
| 4 | 金属材料洛氏硬度试验 | 洛氏硬度HRC | GB/T 230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》 | 山东省冶金科学研究院有限公司 | http://www.synlyz.com | 联系人：宋婷婷 电话：15806696257 |